Mise en œuvre d’un montage d’essai

- Régler l’alimentation hors montage.

- Câbler, sur plaque d’essais (Labdeck®), les alimentations du circuit intégré.

- Câbler les autres broches.

- Appeler le professeur pour valider le câblage.

- Relier l’alimentation à la plaque d’essais en vérifiant que la tension ne chute pas, ce qui serait le signe d’un court-circuit.

- Faire les modifications éventuelles dans le montage hors tension, c’est-à-dire en débranchant le montage coté source, sans éteindre l’alimentation.

- Pour décâbler, retirer le(s) circuit(s) intégré(s) avec un tournevis.